## Лист1
Техническое задание к Тендерной документации №______ на аренду анализатора автоматического клеточного состава мочи UF 4000 и анализатора физико-химических свойств мочи UC 3500 Sysmex под реагентный договор. 1. ООО "Клиника ЛМС" Филиал КДЛ
№ П/П | Наименование показателя | Требуемое значение
1. | Требования к качеству товара | Товар должен быть новым, ранее не использованным, качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. - Наличие обязательной регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения РФ (Росздравнадзор) в соответствии с требованиями действующего законодательства. - Наличие складских позиций по основному списку. - Сроки годности на расходные материалы/реагенты должны составлять не менее 9 месяцев. - На поставляемый товар поставщик предоставляет покупателю все виды инструкций, надлежащим образом оформленные копии регистрационных удостоверений и/или сертификатов соответствия, а также другие документы, подтверждающие качество, страну происхождения продукции (товара) и его соответствие требованиям законодательства РФ. - Поставка товара осуществляется в стандартной промаркированной технологичной транспортной таре, предохраняющей от механических повреждений упаковок, в условиях, обеспечивающих сохранение исходного качества товара и его безопасность, в соответствии с температурным режимом хранения и транспортировки, указанным на этикетке.
2. | Требования к поставщику | Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники.
3. | Адрес поставки | г. Москва, ул. Кульнева, д.5 - Обособленное подразделение «Клинико-диагностическая лаборатория» ООО «Клиника ЛМС».
4. | Условия поставки | Договор субаренды За пользование Имуществом взымется плата в размере 25 000 руб. в месяц (При условии закупки реагентов в соответсвии со спецификацией Приложение № 1 в течении года)
5. | Способ оплаты | безналичный расчет.
6. | Условия оплаты | 100% предоплата за реагенты для закрытия потребности на месяц, полный перечень потребности на 12 мес. указан в Приложении № 1 к ТЗ. Оплата реагентов осуществляется раз в месяц в течении 12 месяцев.
7. | Срок действия договора | в течение 1(одного) календарного года с момента заключения договора.
8. | Валюта подачи тендерных заявок | рубль.
9. | Срок поставки | поставка товара осуществляется в течение 3-5 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика с периодичностью 1 раз в неделю.
10. | Прочие условия | - Образцы и регистрационные документы на товар предоставлять обязательно.
11. | Перечень поставляемого оборудования: | 1.Анализатор автоматический клеточного состава мочи UF 4000 - 1 шт. РУ РЗН 2020/9801 от 25.03.2020 , Производитель "Сисмекс Корпорейшн" 2.Анализатор физико-химических свойств мочи UC 3500 - 1шт. РУ РЗН 2020/9798 от 19.03.2020, Производитель "Сисмекс Корпорейшн"
12. | Срок субаренды | 12 месяцев
13. | Особые условия | Уполномоченные представители ООО "Сисмекс РУС" имеют право прохода на территорию (в помещение), где установлено Имущество, для проверки его состояния, условия его эксплуатации, монтажных, ремонтных, диагностических, профилактических работ. Периодическое профилактическое обслуживание Имущества, диагностика и ремонт Имущества (включая необходимые для обслуживания, диагностики и ремонта расходные материалы и запчасти) осуществляется исключительно силами и за счет поставщика Ввод в эксплуатацию и доставка оборудования осуществляется за счет поставщика
14. | Место и срок установки оборудования: | В течении 15 рабочих дней после подписания договора субаренды. г. Москва, ул. Кульнева, д.5 - Обособленное подразделение «Клинико-диагностическая лаборатория» ООО «Клиника ЛМС».

## Приложение №1
Объем реагентов на 12 месяцев.
№ П/П | Наменование | Кол-во | ед. изм.
1 | Тест-полоски MEDITAPE UC для анализатора автоматического физико-химических свойств мочи для диагностики in vitro UC-3500, в вариантах исполнения: 1. Тест-полоски MEDITAPE UC-9A, 1000 шт. | 83 | упак
2 | Набор калибраторов SG CALIBRATOR для анализатора автоматического физико-химических свойств мочи для диагностики in vitro UC-3500, низкий уровень (5х10 мл), нормальный уровень (5х10 мл), высокий уровень (5х10 мл) | 3 | упак
3 | Набор материалов контрольных UC-Control для анализатора автоматического физико-химических свойств для диагностики in vitro UC-3500, 2х30 мл | 5 | упак
4 | Системный реагент UF-CELLSHEATH для приборов Sysmex, моделей UF-4000, UF-5000, UD-10, 20 л | 187 | шт
5 | Дилюент UF-CELLPACK SF для автоматического анализатора клеточного состава мочи UF, модели UF-4000, UF-5000, 2х2,1 л | 16 | упак
6 | Дилюент UF-CELLPACK CR для автоматического анализатора клеточного состава мочи UF, модели UF-4000, UF-5000, 2х2,1 л | 16 | упак
7 | Реагент окрашивающий UF-Fluorocell SF для анализатора клеточного состава мочи UF, модели UF-4000, UF-5000, 2х29 мл | 20 | упак
8 | Реагент окрашивающий UF-Fluorocell CR для анализатора клеточного состава мочи UF, модели UF-4000, UF-5000, 2х29 мл | 20 | упак
9 | Набор материалов контрольных UF-Control для приборов Sysmex, моделей UF-4000, UF-5000, UD-10, 2х30 мл | 13 | упак
10 | Раствор промывающий Cellclean-U, 50 мл | 14 | шт